UNIVERSIDAD NACIONAL

JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

SILABO DE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS

(Código: 407)

Año y Semestre Académico: 2025- I

CONTENIDO:

- DATOS GENERALES

- SUMILLA

- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

- OBJETIVOS

- PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

- INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- BIBLIOGRAFÍA

Huacho – Perú

2025

- DATOS GENERALES:

  - Escuela Profesional					: 		Ingeniería Civil

  - Nombre de la Asignatura			:		Instalaciones eléctricas y sanitarias

  - Código del Curso						  : 		407

  - Ciclo Académico						: 		VII

  - Año Electivo y Semestre			: 		2025 – I

  - Número de créditos					:		03

  - Horas Semanales						:		04

    - Horas Teoria						:		02

    - Horas Prática						:		02

  - Horario del Curso						:		Miércoles de 2:30 PM – 5:30 PM

  - Duración

    - Fecha de Inicio					:		Abril del 2025

    - Fecha de término				: 		julio del 2025

  - Pre Requisito							:		Ninguno

  - Responsable del Curso				: 		M(o). Mora Morales Manuel Alfredo

  - Correo Electrónico					:		mmora@unjfsc.edu.pe

II.- SUMILLA:

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, es un curso de naturaleza teórico – práctico y le proporciona al estudiante la habilidad necesaria para el diseño de iluminación artificial de ambientes civiles, así como los puntos de fuerza o tomas de corriente eléctrico, dimensionado de manera adecuada el cableado correspondiente garantizado la funcionalidad y seguridad de la instalación; también brindas los conocimientos de diseño sanitario, instalaciones sanitarias en ambientes civiles, funcionabilidad y seguridad de las instalaciones.

Los principales temas son: diseño eléctrico y sistemas de seguridad, diseño geométrico, diseño de iluminación artificial y diseños sanitarios.

III. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

El presente curso complementa adecuadamente la formación académica del Ingeniero Civil, pues permite al estudiante diseñar correctamente las Instalaciones y sanitarias interiores de todo  tipo  de  edificación  analizando  al  detalle  las  diferentes  alternativas  de  solución  que puedan presentar en el desempeño profesional.

IV. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

- Al culminar el curso el alumno debe estar debidamente capacitado para resolver cualquier

- Problema de las Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en una edificación, en base a los conocimientos impartidos en las clases teóricas.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Lograr que los estudiantes diseñen correctamente las Instalaciones de eléctricas y sanitarias de una edificación.- Desarrollar con el alumno un trabajo escalonado de Instalaciones eléctricas y sanitarias en una edificación, de acuerdo a las Normas vigentes.

- Desarrollar la planificación de una iluminación adecuada y de instalaciones sanitarias de los diversos ambientes de una edificación diseñados arquitectónicos.

- Impartir los criterios técnicos necesarios para ubicar y cuantificar los accesorios eléctricos y sanitarios en los diferentes ambientes de una edificación.

- Desarrollar en el alumno las capacidades y destrezas necesarias a fin de lograr diseños acordes a las Normas y reglamentos vigentes.

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

# UNIDAD TEMÁTICA I: NORMAS, DEFINICIONES DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DISEÑO DE BAÑOS

OBJETIVO                   : Al finalizar la unidad I, el estudiante reconoce las normas, definiciones y diseña de baños aplicando criterios técnicos acertados y bajo normatividad vigente.

| SEMANA | TEMA | CONCEPTUAL | PROCEDIMENTAL | ACTITUDINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | INTRODUCCIÓN A LAS INSTALACIONES SANITARIAS | - Conoce los alcances del curso y su relación con el diseño arquitectónico - Introducción a los conceptos y definiciones de instalaciones sanitarias. | - Relaciona los espacios arquitectónicos con los aparatos sanitarios | Registra los requerimientos espaciales de los aparatos. |
| 2° | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA | - Conoce la infraestructura sanitaria - Conoce los conceptos de ubicación de aparatos y los parámetros básicos de diseño. - Diseño de un baño básico - Sistema de Abastecimiento y Trazo de Red de Distribución. - Trazo Isométrico y Dotaciones. - Normas de instalaciones sanitarias (IS 010). | - Reconoce las medidas y ubicación de los aparatos y sus conexiones - Reconoce los espacios requeridos para la ubicación de los aparatos | Registra los requerimientos espaciales de los aparatos. |
| 3° | CALCULO DE REDES INTERIORES DE AGUA I – SISTEMA DIRECTO | - Conoce la simbología y materiales a usarse en las redes de agua fría y caliente. - Unidades de Gasto. - Dimensionamiento y Cálculo de Tuberías. - Normas de instalaciones sanitarias (IS 010). | - Reconoce los símbolos y los asocia con los materiales a usarse en el diseño de redes de agua fría y caliente | Determina los espacios ocupados por los aparatos sanitarios |
| 4° | CALCULO DE REDES INTERIORES DE AGUA II – SISTEMA INDIRECTO - EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA III | - Diseño de un baño básico - Cálculo de Sistema Indirecto: Tanque Elevado + Cisterna. - Equipos de Bombeo - Normas de instalaciones sanitarias (IS 010). - Evaluación Modular | - Reconoce los principios básicos del trazo y los asocia con los aparatos para el diseño de redes de desagüe y ventilación. | Determina los espacios ocupados por los aparatos sanitarios |

UNIDAD TEMÁTICA II: DISEÑO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES Y DISEÑO DE ALMACENAMIENTO

OBJETIVO                    : Al finalizar la unidad II, el estudiante logra diseñar instalaciones sanitarias en edificaciones y diseño de almacenamiento aplicando criterios técnicos acertados y bajo normatividad vigente.

| SEMANA | TEMA | CONCEPTUAL | PROCEDIMENTAL | ACTITUDINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5° | CALCULO DE REDES INTERIORES DE AGUAS RESIDUALES Y VENTILACION | - Conceptos de trazo. - Parámetros básicos de diseño. - Sistemas de agua fría. - Conoce los sistemas de presión. | El alumno elabora un esquema básico de solución de baños. Aplica las normas vigentes. Desarrolla un proyecto de instalaciones sanitarias de un edificio. | Realiza los trazos aplicando los conocimientos adquiridos de trazos y materiales a emplear. |
| 6° | CALCULO DE REDES INTERIORES DE AGUAS CALIENTE | - Conoce los Parámetros de cálculo. - Conoce los sistemas de presión. - Sistemas de agua caliente. | Relaciona los usos arquitectónicos de las edificaciones con las demandas de agua. | Realiza los trazos aplicando los conocimientos adquiridos de trazos y materiales a emplear. |
| 7° | CALCULO DE REDES INTERIORES DE ACI Y DRENAJE | - Conoce los Parámetros de cálculo. - Conoce los sistemas de presión. - Sistemas de agua contra incendio. - Sistema de drenaje. | Reconoce los tipos de almacenamiento y sus requerimientos de espacios arquitectónicos. | Realiza los trazos aplicando los conocimientos adquiridos de trazos y materiales a emplear. |
| 8° | EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA III | - Evaluación Modular | - Reconoce los diversos sistemas de bombeo de agua, fría y agua contra incendios. - Reconoce los equipos y su forma de instalación para desagües. | Realiza los trazos aplicando los conocimientos adquiridos de trazos y materiales a emplear. |

UNIDAD TEMÁTICA III	: DISEÑO ELÉCTRICO, GEOMÉTRICO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

OBJETIVO                   : Al finalizar la III unidad, el estudiante diseña sistemas eléctricos cumpliendo con la normatividad vigente y realiza el metrado  de materiales utilizados en la instalación con precisión.

| SEMANA | TEMA | CONCEPTUAL | PROCEDIMENTAL | ACTITUDINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9° | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS | - Conceptos y definiciones - Sistema, eléctricos, clasificación de, sistemas eléctricos, Niveles de voltaje. | Analiza y describe. | Participa en diálogos expresando opiniones de aceptación o críticas de la clase. |
| 10° | POTENCIA, TENSIÓN, INTENSIDAD EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS | - Potencia y energía eléctrica. Demanda máxima, factores de demanda, corriente de diseño de conductores - Caída de tensión, dimensionamiento del conductor alimentador del circuito. | Analiza y describe. | Participa en diálogos expresando opiniones de aceptación o críticas de la clase. |
| 11° | DIMENSIONAMIENTOS ELÉCTRICOS | - Dimensionamiento de circuitos derivados. Diagrama unifilar. Normatividad técnica vigente. - Dimensionamiento de ductor para los registros eléctricos. | Analiza y describe. | Revisión y Avance del Trabajo Escalonado |
| 12° | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, METRADOS Y SEGURIDAD – EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA I | - Metrados de instalaciones eléctricas - Seguridad en instalaciones eléctricas, fallas en instalaciones eléctricas. | Analiza y describe. | Revisión y Avance del Trabajo Escalonado |

UNIDAD TEMÁTICA IV: DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Y DE COMUNICACIONES

OBJETIVO                   : Al   finalizar   la   IV   unidad,   el   estudiante   diseña   la iluminación   artificial   de   un   edificación   aplicando criterios técnicos acertados y bajo normatividad vigente.

| SEMANA | TEMA | CONCEPTUAL | PROCEDIMENTAL | ACTITUDINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13° | REGLAS Y RECOMENDACIONES PARA ALUMBRADO | - Regla de alambrado para salida de fuerzas. - Recomendaciones sobre alambrado | Analiza y Comprende. | Revisión y Avance del Trabajo Escalonado |
| 14° | ILUMINACIÓN, CARGA UNITARIA FACTORES DE DEMANDA | - Iluminación. Parámetros que intervienen en el diseño - Carga Unitaria y factores de demanda de alimentadores. La capacidad instalada. Tabla de factores de demanda. | Analiza y Comprende. | Revisión y Avance del Trabajo Escalonado |
| 15° | CÁLCULOS DE CAPACIDAD INSTALADA | - Cálculo del cuadro de la capacidad instalada de una residencia. Cálculo de intensidad de amperios. | Analiza y Comprende. | Revisión y Avance del Trabajo Escalonado |
| 16° | CIRCUITOS DE COMUNICACIONES EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA II | - Circuitos de comunicaciones. Timbres e Intercomunicadores. | Analiza y Comprende. | Revisión y Avance del Trabajo Escalonado |

VI.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Para el logro de las competencias, el curso se desarrollará aplicando metodologías activas, fomentándose la discusión crítica y el planteamiento de criterios personales respecto a los contenidos conceptuales, mediante de técnicas tales como:

- Metodología científica

- Estudio de casos

- Aprendizaje centrado en problemas

- Dinámica grupal.

- Seminario

- Talleres,

- Comprensión lectora

VII.- MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

Los materiales que se emplearán serán los siguientes:

Materiales educativos interactivos:

Materiales impresos, textos básicos, folletos de aprendizaje, organizadores previos.

Direcciones electrónicas para recabar información especializada sobre los contenidos planteados.

Materiales educativos para la exposición:

Se contará con: pizarra, plumones acrílicos, mota, proyector multimedia, papelotes plumones, mapas conceptuales, mapas semánticos, etc.

VIII.- PONDERACIONES

La evaluación es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje y será continua y permanente.  Los criterios de evaluación son de desempeño, de producto y de conocimiento.

- Evidencia de Desempeño.

Son pruebas en torno al manejo que el alumno hace de procedimientos y técnicas para realizar una actividad o resolver un problema. Esta evidencia pone en acción recursos cognitivos, recursos procedimentales y recursos afectivos; todo ello en una integración que evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar lo que se hace, fundamentar teóricamente la práctica y evidenciar un pensamiento estratégico, dado en la observación en torno a cómo se actúa en situaciones impredecibles.

La evaluación de desempeño se evalúa ponderando cómo el estudiante aplica los procedimientos y técnicas en el diseño del trabajo y su desarrollo sistemático.

- Evidencias de Conocimiento.

Se proyectan en dos direcciones: analítico y autoevaluación. En cuanto al primer caso, medir la competencia a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, para ello debemos ver cómo identifica (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y la forma en que argumenta (plantea una afirmación, describe las refutaciones en contra de dicha afirmación, expone sus argumentos contra las refutaciones y arriba a conclusiones para corroborar la afirmación inicial) y la forma en que propone a través de establecer estrategias, valoraciones, generalizaciones, formulación de hipótesis, respuesta a situaciones, etc.

En cuanto a la autoevaluación permite que el estudiante evidencie sus fracasos y sus éxitos, su autorregulación.

Las evaluaciones de este nivel serán de respuestas simples, opción dicotómica, opción múltiple, de correlación, preguntas calculadas, percepción y valoración de videos, entre otros.

- Evidencias de producto.

Están implicadas en las finalidades de la competencia, por tanto no es simplemente la entrega del producto, sino que tiene que ver con el campo de acción y los requerimientos del contexto de aplicación.

La evaluación de producto se evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales de cada mes y el producto final.

Además se tendrá en cuenta la asistencia como componente del desempeño, el 30% de inasistencia inhabilita el derecho a la evaluación.

El Promedio por cada módulo, se lo obtiene aplicando lo siguiente:

| VARIABLE | PONDERACIONES |
| --- | --- |
| Eval. Conocimiento | 30% |
| Eval. Producto | 35% |
| Eval. Desempeño | 35% |

El Promedio final se obtiene promediando los promedios de las unidades:

Pf = (P1+P2+P3+P4)/4

Donde:

Pf=promedio final

P1=promedio del primer módulo

P2=promedio del segundo módulo

P3=promedio del tercer módulo

P4=promedio del cuarto módulo

IX.- FUENTES DE INFORMACIÓN O BIBLIOGRAFÍA

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

- http://www.construir.com/Econsult/I/Inssan/document/normas07.htm

- http://www.instalarenedificios.com.ar/Articulos%20de%20Interes/ARTICULOS%20DE%20INTERES.htm

- Diseño de Instalaciones Eléctricas en Residencias Rodríguez Macedo, Mario.

- Manual de Sistemas Eléctricos Sanitarios y Mecánicos. Orellana Zúñiga, Juan.

- Código Nacional de Electricidad- TOMO V. CAP. I Y II

- Jimeno, E. (1994). Instalaciones Sanitarias en Edificios. Lima: UNI. Malo, L. (1990). Biblioteca

- Atrium de las Instalaciones, Agua, Tomo 3 Fontanería. Ed. Atrium. Ministerio de Vivienda,- - Construcción y Saneamiento del Perú. (2006). RNE: Norma IS 010. Lima: Capeco. Castillo L. (2004). Instalaciones Sanitarias para Edificaciones Diseño.

Universidad Nacional

“José Faustino Sánchez Carrión”

Mg. Manuel Alfredo Mora Morales

CIP N° 256228